Vyřizuje: Mgr. M. Čermák

Tel.: 296 336 720

E-mail: matej.cermak@hygpraha.cz

V Praze dne: 21. 4. 2016

**Informace k teplé vodě v ulici Doležalova a Anderleho**

Výsledky rozborů vzorků teplé vody odebrané dne 11. 4. 2016 v rámci státní kontroly kvality teplé vody, zaměřené na ověření účinnosti desinfekce okruhu teplé vody v objektech Anderleho 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 858, 859, 860 a Doležalova 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 Praha 9, prokázaly

**vyhovující kvalitu teplé vody**

v ukazateli Legionella species.

**Teplou vodu lze od dnešního dne používat bez omezení**

Desinfekce teplé vody bude co nejdříve ukončena.

.

**Mgr. Matěj Čermák**

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální