Magistrát  hl.m. Prahy
                                                            Odbor ochrany prostředí
                                                     Jungmannova 35/29
                                              111 21  Praha 1  

                                                                                      V Praze dne 17.3.2008
                                                                                               Čj. 125/STA/08/ KS OÚR/032

Vyjádření městské části Praha 14
podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění   k Oznámení záměru  
„ČSPH,ul. Českobrodská, Praha  14, k.ú. Hostavice“
Identifikační údaje:
Název stavby: „Čerpací stanice pohonných hmot ul.Českobrodská, Praha 14“
Místo stavby: Praha 14, kat.území Hostavice, pozemek parc.č. 887/1  
Oznamovatel: Obchodní centrum Opatov, s.r.o. , Proutěná 377/16, Praha 4-Újezd
Čerpací stanici pohonných hmot standardního provedení  tvoří:
- 3 oboustranné tříproduktové stojany, které jsou zastřešeny 25x 9,5 m výšky 5,6 m o zastavěné ploše 238 m2 
- 2 x dělená dvouplášťová nádrž  v  objemu 60 m3
- prodejní kiosek 12,5m x14 m a výšky 4,25 m o zastavěné ploše 175 m2 
- mycí linka 12,5m x5,5 m výšky 4,9 m o zastavěné ploše 69 m2
Celková plocha areálu činí 2 800m2.
Napojení kanalizace, vodovodu, el.energie je na stávající vybavení technické infrastruktury v ul. Českobrodské. 

Městská část Praha 14 po prostudování Oznámení nepožaduje, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

V rámci Oznámení byly  vytipovány rozhodující složky prostředí a to především posouzení  na kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, vliv na zeleň.
Záměr je předložen v jedné variantě.

Městská část Praha 14         s o u h l a s í
s realizací výše uvedeného záměru pouze za splnění následujících podmínek :

1. Z hlediska územního rozvoje
Záměr ČSPH se dotýká pozemku, který podle územního plánu je součástí  monofunkční plochy  izolační zeleň IZ, kde umístění této stavby je výjimečně přípustné.
Protože se jedná o volnou plochu protáhlého tvaru,  která je uzavřena od severu železniční tratí Praha-Malešice, od  východu ul. Pilskou a od jihu ul. Českobrodskou, je možno s umístěním souhlasit.  V současné době je půda nevyužita, leží ladem  bez  možnosti jejiho většího využití . 
Protože umístění ČSPH  ve funkčním území je výjimečně přípustné, požaduje městská část  pro kompenzaci jejího  úbytku  a  posílení funkce zeleně  v krajině,   rozšíření nové výsadby dřevin i  na plochu,  nacházející se v západní části od stanice až na hranici funkčního území SV. Počet,  druhovou a  velikostní  skladbu je třeba konzultovat s orgánem životního prostředí a   řešení zahrnout do dalšího stupně projektové  dokumentace.  

2. Z hlediska dopravních opatření
Na základě dokumentace přiložené k zjišťovacímu záměru je napojení ČSPH  řešeno                      z  prováděné stavební úpravy křižovatky Českobrodská – Lomnická - Pilská, kde  se rozšiřuje uliční profil pro vložení řadících pruhů (z obou směrů)  ul. Českobrodské. Součástí nové křižovatky bude i   výstavba světelného signalizační zařízení a nová  autobusová zastávka ve směru do centra (investorem všech těchto uváděných úprav je Skanska Program Start, s.r.o. v rámci Obytného areálu Jahodnice). Rozšíření komunikace je možné  řešit pouze   do přilehlého pásu, které je  ve vlastnictví  oprávněného zástupce oznamovatele tohoto záměru.
Aby nedošlo při výstavbě nové křižovatky a následně při napojení  ČSPH  k přerušení provozu na komunikaci Českobrodská, doporučuje městská část provádět důslednou časovou koordinaci obou staveb. Vzájemnou spolupráci, oboustrannou vstřícnost při  hledání nejvhodnějšího řešení  a  co nejkratší dobu realizace, aby nebyla přerušena plynulost   automobilového provozu.   
 
3. Z hlediska životního prostředí  
Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou v tomto území určujícími faktory čistota ovzduší a hluk. 
Realizací záměru výstavby čerpací stanice pohonných hmot vznikne nový střední ostatní zdroj znečištění ovzduší (technologie ) a nový malý zdroj (plynový kotel). Dalším zdrojem bude navazující automobilová doprava.  Z hlediska vlivů na ovzduší, s ohledem na to, že toto území  městské části je zahrnuto mezi oblasti  se zhoršenou kvalitou ovzduší s odůvodněním překročení imisní limitu PM10 denního   na 100% území,  je příspěvek způsobený  provozem  čerpací stanice spolupodílem překročení.  V rozptylové  studii se uvádí, že lze předpokládat na základě vyhodnocení výsledků, že příspěvky provozu čerpací stanice k imisním koncetracím oxidu dusičitého a benzenu ve věech modelových variantách nezpůsobí překročení příslušných imisních limitů. 
Protože výsledky z  měřící stanice u Kyjského hřbitova ( vzdálenost cca 1km)   jsou za pvní dva měsíce letošního roku u imisní hodnoty oxidu dusíku  významně překročeny, včetně meze tolerance v dané oblasti  ( průměr  52,4 μg/m3  ) požaduje orgán ochrany ovzduší v místě plánované výstavby provést měsíční měření oxidu dusíku, k výsledkům přičíst modelový výpočet produkce  a předložit  k novému posouzení. Důvodem je vzdálenost stávajícího měřícího místa,  nepříznivé terénní podmínky  předmětné lokality ( údolní  poloha bez větší možnosti přirozeného větrání) a zjištění faktického stavu.   
V akustické  studii se konstatuje, že realizace posuzovaného záměru, vzhledem k současné vysoké hladině hlukového pozadí způsobené dopravou na veřejné komunikaci Českobrodská, nezpůsobí výrazné navýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku u obytné zástavby v této lokalitě. 

Městská část Praha 14 dále požaduje splnění všech doporučených opatření  uvedených v kapitole 4.4 – charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř.kompanzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.    

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko městské části k územnímu řízení.

                                                                                                      Ing. Miroslav F r o n ě k 
                                                                                                        starosta městské části